## Consectivo
CONTROL DE LISTA DE REGISTROS - LISTA DE CHEQUEO
SIGLAS REGISTRO | PROYECTO | No. REVISIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN
LDC - |  | 0001
LDC - |  | 0002
LDC - |  | 0003
LDC - |  | 0004
LDC - |  | 0005
LDC - |  | 0006
LDC - |  | 0007
LDC - |  | 0008
LDC - |  | 0009
LDC - |  | 0010
LDC - |  | 0011
LDC - |  | 0012
LDC - |  | 0013
LDC - |  | 0014
LDC - |  | 0015
LDC - |  | 0016
LDC - |  | 0017
LDC - |  | 0018
LDC - |  | 0019
LDC - |  | 0020

## Lista C.
PROYECTO: |  |  |  | No. LISTA DE CHEQUEO:
FECHA: |  |  |  | REVISADO POR:
DISCIPLINA | NÚMERO DE PLANO | TÍTULO DEL PLANO | DESCRIPCIÓN DE PLANOS Y/O CAMBIOS | FECHA DEL PLANO | REVISIÓN | CORRELACIÓN CON DEMÁS DISCIPLINAS | OBSERVACIONES
Note on A2: ARQUITECTURA: Nombre del proyecto
Note on E2: ARQUITECTURA: LDC-XXXX-000X LDC-Codigo de proyecto-Consecutivo de revision Listado de chequeo consecutivo realizado por proyecto
Note on A3: ARQUITECTURA: fecha en la que finaliza el listado de chequeo.
Note on E3: ARQUITECTURA: Arquitecto de proyecto.
Note on A5: ARQUITECTURA: Disciplina a la que pertenece la revision.
Note on B5: ARQUITECTURA: Numeracion en la secuencia de planos recibidos.
Note on C5: ARQUITECTURA: Encabezado del plano recibido
Note on D5: ARQUITECTURA: Reporte y descriocion de informacion verificada con adicionales y/o cambios
Note on E5: ARQUITECTURA: Fecha que se recibió el plano.
Note on F5: Martin Martínez: Secuencia de revision interna. REV#
Note on G5: ARQUITECTURA: De que otra disciplina requiere atencion la modificacion solicitada.
Note on H5: ARQUITECTURA: Comentarios generales, informaciones faltantes, etc

## Arquit.
PROYECTO: |  |  | Lagos Las Nasas 09 | No. LISTA DE CHEQUEO: |  | 1
FECHA: |  |  | 05.12.2025 | REVISADO POR: |  | Arq. Priscilla Lora
DISCIPLINA | NÚMERO DE PLANO | TÍTULO DEL PLANO | DESCRIPCIÓN DE PLANOS Y/O CAMBIOS | FECHA DEL PLANO | REVISIÓN | CORRELACIÓN CON DEMÁS DISCIPLINAS | OBSERVACIONES
ARQUITECTÓNICOS | A-1.0 | Indice, ubicación y planta de techo |  | 27.11.2025 | Rev.1 |  | -Pendiente colocación de estaciones, entrada vehicular y dimensiones de terreno (observaciones de mived)
ARQUITECTÓNICOS | A-1.1 | Planta arquitectonica de conjunto |  | 27.11.2025 | Rev.1 |  | -Pendiente detalle cuarto de maquinas soterrado, ubicacion de calentadores y compresores.
ARQUITECTÓNICOS | A-1.2 | Planta arquitectonica pimer nivel |  | 27.11.2025 | Rev.1 |  | - Pendiente detalle de muro calado en escalera - Colocar nichos de baños en planta arquitectonica
ARQUITECTÓNICOS | A-1.3 | Planta arquitectonica segundo nivel |  | 27.11.2025 | Rev.1 |  | - Pendiente detalle de muro calado en pasarela - Colocar nichos de baños en planta arquitectonica
ARQUITECTÓNICOS | A-2.1 | Elevacion frontal y lateral derecho |  | 27.11.2025 | Rev.1 |  | - Revisar ubicacion de jardinera en baño de master 02 (desfasado con relacion a la planta) - Revisar losa de terraza 2do nivel que sobresalen de la columna y en la elevacion muestra si se quedara al ras (ver referencia de elevacion lateral izquierda).
ARQUITECTÓNICOS | A-2.2 | Elevacion posterior y lateral izquierdo |  | 27.11.2025 | Rev.1
ARQUITECTÓNICOS | A-3.1 | Seccion A-A' y B-B' |  | 27.11.2025 | Rev.1
ARQUITECTÓNICOS | A-4.1 | Detalle de cocina fria |  | 27.11.2025 | Rev.1 |  | -Agregar donde necesitarian osmosis
ARQUITECTÓNICOS | A-4.1.2 | Detalle de cocina fria |  | 27.11.2025 | Rev.1
ARQUITECTÓNICOS | A-4.2 | Detalle de cocina caliente / Detalle cocina de staff | - Detalle de cocina de staff agregado | 27.11.2025 | Rev.1
ARQUITECTÓNICOS | A-4.3 | Detalle de área de lavado | - Vertedero agregado de planos anteriores y movimiento de unidades de lavado | 27.11.2025 | Rev.1
ARQUITECTÓNICOS | A-5.1 | Detalle baño master 1 |  | 27.11.2025 | Rev.1
ARQUITECTÓNICOS | A-5.1.2 | Detalle baño master 1 |  | 27.11.2025 | Rev.1 |  | -Confirmar si pared posterior de tina de obra ira en microcemento o piedra caliza, difiere de render y detalle lateral
ARQUITECTÓNICOS | A-5.2 | Detalle baño master 2 y 3 |  | 27.11.2025 | Rev.1 |  | - Agregar ventilacion mecanica en baño 3, no tiene ventilacion natural
ARQUITECTÓNICOS | A-5.3 | Detalle baño master 4, 5 y 6 |  | 27.11.2025 | Rev.1 |  | - Corregir en planta incongruencias entre la planta arquitectonica del baño 6 con relacion al detalle de baño.
ARQUITECTÓNICOS | A-5.4 | Detalle baño de visitas y baños staff 1 y 2 | Baños de staff revestidos completos en porcelanato 30x60 y baño de visitas revestido con piedra caliza y microcemento. | 27.11.2025 | Rev.1 |  | - Indicar tono de porcelanato 30x60 para cotización - Corregir puerta en detalle, segun la tabla es de 2.80m y se muestra en el corte de 3.00m
ARQUITECTÓNICOS | A-6.1 | Detalle de piscina | Detalle de piscina con asientos y dos escaleras con sundeck | 27.11.2025 | Rev.1
ARQUITECTÓNICOS | A-1.4.1 | Planta de puertas y ventanas primer nivel |  | 27.11.2025 | Rev.1 |  | - VM-103 y VM-104 confirmar altura, diferencia entre simbologia en planta y tabla - Colocar ventilacion mecanica en baño de staff -VM-105 y VM-106 fijas u operables? - Confirmar altura de dintel en entrada a baño de visitas - Confirmar altura de dintel en habitacion 6
ARQUITECTÓNICOS | A-1.4.2 | Planta de puertas y ventanas segundo nivel |  | 27.11.2025 | Rev.1 |  | -VM210 y VM-211 ventanas fijas y interrumpen con camarote (ver posible solucion adjunta)
ARQUITECTÓNICOS | A-1.4.3 | Tabla de puertas |  | 27.11.2025 | Rev.1 |  | - No esta presente la puerta de cuarto de maquinas - PM-119 y PM-124 presenta en la tabla como batiente pero son plegables
ARQUITECTÓNICOS | A-1.4.4 | Tabla de ventanas y closets |  | 27.11.2025 | Rev.1 |  | - VM-103 y VM-104 confirmar altura, diferencia entre simbologia en planta y tabla -VM-15 y VM-106 deberian ser operables ya que la habitacion y el baño deberian tener ventilacion natural
ARQUITECTÓNICOS |  | Planta de terminaciones primer nivel |  | 01.12.2025 | Rev.1 |  | - Corregir terminaciones de baño 6 y eliminar muro como detalle
ARQUITECTÓNICOS |  | Planta de terminaciones segundo nivel |  | 01.12.2025 | Rev.1 |  | - Corregir terminaciones de baño 4 -Corregir terminaciones en baño principal - Agregar terminaciones de columnas
ARQUITECTÓNICOS |  | Planta de pisos primer nivel |  | 01.12.2025 | Rev.1 |  | -Confirmar pasillo de staff el cual en el listado se muestra de coralina pero en planos porcelanato -Confirmar tono de porcelanato 30x60 - Sera un porcelanato diferente para la cocina fria?
ARQUITECTÓNICOS |  | Planta de pisos segundo nivel |  | 01.12.2025 | Rev.1 |  | No presenta observaciones
ARQUITECTÓNICOS |  | Detalle de escalera / Detalle de fuente |  | 01.12.2025 | Rev.1 |  | -Especificar materialidad y terminación de huellas y contrahuella de escalera

## Estruct.
PROYECTO: |  |  | Lagos Las Nasas 09 | No. LISTA DE CHEQUEO: |  | 1
FECHA: |  |  | 05.12.2025 | REVISADO POR: |  | Arq. Priscilla Lora
DISCIPLINA | NÚMERO DE PLANO | TÍTULO DEL PLANO | INFORMACIÓN FALTANTE | FECHA DEL PLANO | REVISIÓN | CORRELACIÓN CON DEMÁS DISCIPLINAS | OBSERVACIONES
ESTRUCTURALES

## Elect.
PROYECTO: |  |  |  | No. LISTA DE CHEQUEO:
FECHA: |  |  |  | REVISADO POR:
DISCIPLINA | NÚMERO DE PLANO | TÍTULO DEL PLANO | DESCRIPCIÓN DE PLANOS Y/O CAMBIOS | FECHA DEL PLANO | REVISIÓN | CORRELACIÓN CON DEMÁS DISCIPLINAS | OBSERVACIONES

## Hidro.
PROYECTO: |  |  |  | No. LISTA DE CHEQUEO:
FECHA: |  |  |  | REVISADO POR:
DISCIPLINA | NÚMERO DE PLANO | TÍTULO DEL PLANO | DESCRIPCIÓN DE PLANOS Y/O CAMBIOS | FECHA DEL PLANO | REVISIÓN | CORRELACIÓN CON DEMÁS DISCIPLINAS | OBSERVACIONES

## Mecán.
PROYECTO: |  |  |  | No. LISTA DE CHEQUEO:
FECHA: |  |  |  | REVISADO POR:
DISCIPLINA | NÚMERO DE PLANO | TÍTULO DEL PLANO | DESCRIPCIÓN DE PLANOS Y/O CAMBIOS | FECHA DEL PLANO | REVISIÓN | CORRELACIÓN CON DEMÁS DISCIPLINAS | OBSERVACIONES

## Dom.
PROYECTO: |  |  |  | No. LISTA DE CHEQUEO:
FECHA: |  |  |  | REVISADO POR:
DISCIPLINA | NÚMERO DE PLANO | TÍTULO DEL PLANO | DESCRIPCIÓN DE PLANOS Y/O CAMBIOS | FECHA DEL PLANO | REVISIÓN | CORRELACIÓN CON DEMÁS DISCIPLINAS | OBSERVACIONES